## Tabelle1
[6 empty] | Datum | 2018-05-15
Datenstruktur TopPhiCO2
Attribut
Solver
Umgebung | Außentemperatur
Luftfeuchte
| Windgeschwindigkeit | Norden
Osten
| Solare Einstrahlung | Direkt
Diffus
Bewölkung
Niederschlag
| Erdreich | Temperatur
|  | Schichten | Dicke
Lambda
Dichte
Wärmekapazität
Gebäude
Zonen
Anlagentechnik
Zone | Volumen
| Grundfläche | ID
Flächeninhalt
Einzelfächen
Absolute Feuchte
Relative Feuchte
CO2 Konzentration
Luftemperatur
Operative Temperatur
Druck
| Benutzerprofil | Wärmeeintrag | ID
Konvektiv
Radiativ
Verortung
|  | Feuchteeintrag | ID
Dampfförmig
Oberflächenfeuchte
Verortung
|  | CO2-Eintrag | ID
Eintrag
Verortung
| Natürliche Infiltration | ID
Volumenstrom
Temperatur
Relative Feuchte
Strömungsprofil
Verortung
| Mechanisch infiltrierter Luftwechsel | ID
Temperatur
Volumenstrom
Relative Feuchte
Strömungsprofil
Verortung
Fläche | ID
| Öffnung | Flächen-ID
Bauteil - ID
| Angrenzend | Seite 1 (Normalen-Ursprung) | Erdreich
Außenluft
Raum
|  |  | Benutzerdefiniert | Temperatur | Konstant
Kennfeld
|  |  |  | Wärmestrom | Konstant
Kennfeld
|  |  |  | Feuchtestrom | Konstant
Kennfeld
|  |  |  | Rel. Luftfeuchte | Konstant
Kennfeld
| Angrenzend | Seite 2 (Normalenendpunkt) | Erdreich
Außenluft
Raum
|  |  | Benutzerdefiniert | Temperatur | Konstant
Kennfeld
|  |  |  | Wärmestrom | Konstant
Kennfeld
|  |  |  | Feuchtestrom | Konstant
Kennfeld
|  |  |  | Rel. Luftfeuchte | Konstant
Kennfeld
| Azimut |  |  |  | optional
| Neigung |  |  |  | optional
| Flächennormale |  |  |  | optional
| Punkte |  |  |  | optional
Bauteil | ID
Name
| Schichten | Dicke
Lambda
Dichte
Wärmekapazität
|  | Transparenz | langwellig
kurzwellig
kennfeld
Wasserdampfdiffusionswiderstand
w20
w80
| Emissionsgrad | innen | langwellig
kurzwellig
Kennfeld
|  | außen | langwellig
kurzwellig
Kennfeld
| Öffenbarkeit | 0 …. 1
Öffnungsfläche
Ug
Uf
Psi
Rahmenbreite
| Behang / Verschattung | Lage
τe,B
ρe,B
αe,B
Punkte | X- Y- Z- Koordinaten